## Tabelle1
9600 | 8N1
Funktion 03
Offset | Register | Inhalt |  | Wertebereich | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7
0 | 40000 | ON/OF und Mode |  |  | ON/OFF | ? | ? | ? | ? | ? | Powerfull | Silent | Power = 0101 0011 | Silent = 1001 0011
1 | 40001
2 | 40002 | Heating/Cooling |  | 1=Heating, 2=Cooling
3 | 40003
4 | 40004
5 | 40005
6 | 40006
7 | 40007
8 | 40008
9 | 40009
10 | 40010
11 | 40011
12 | 40012 | Wunschtemp | *0,5°C
13 | 40013
14 | 40014
15 | 40015
16 | 40016
17 | 40017
18 | 40018
19 | 40019
20 | 40020
21 | 40021
22 | 40022
23 | 40023
24 | 40024
25 | 40025
26 | 40026
27 | 40027
28 | 40028
29 | 40029
30 | 40030
31 | 40031
32 | 40032
33 | 40033
34 | 40034
35 | 40035
36 | 40036
37 | 40037
38 | 40038
39 | 40039
40 | 40040
41 | 40041
42 | 40042
43 | 40043
44 | 40044
45 | 40045
46 | 40046
47 | 40047
48 | 40048
49 | 40049
50 | 40050
51 | 40051
52 | 40052
53 | 40053
54 | 40054
55 | 40055
56 | 40056
57 | 40057
58 | 40058
59 | 40059
60 | 40060
61 | 40061
62 | 40062
63 | 40063
64 | 40064
65 | 40065
66 | 40066
67 | 40067
68 | 40068 | Fehler ? |  |  | Bit0: E3 Kein Wasserfluß ?
69 | 40069
70 | 40070
71 | 40071
72 | 40072
73 | 40073
74 | 40074 | Water in | *0,1°C
75 | 40075
76 | 40076
77 | 40077 | Umgebungs Temp | *0,5°C
78 | 40078 | Water out | *0,5°C
79 | 40079
80 | 40080
81 | 40081
82 | 40082
83 | 40083 | EEV Öffnung ?
84 | 40084 | EEV Öffnung ?
85 | 40085
86 | 40086
87 | 40087 | DC BUS Spannung | V
88 | 40088
89 | 40089
90 | 40090
91 | 40091
92 | 40092
93 | 40093
94 | 40094
95 | 40095
96 | 40096
97 | 40097
98 | 40098
99 | 40099
100 | 40100
101 | 40101
102 | 40102
103 | 40103
104 | 40104
105 | 40105
106 | 40106
107 | 40107
108 | 40108
109 | 40109
110 | 40110
111 | 40111
112 | 40112
113 | 40113
114 | 40114
115 | 40115
116 | 40116
117 | 40117
118 | 40118
119 | 40119
120 | 40120
121 | 40121
122 | 40122
123 | 40123
124 | 40124
125 | 40125
126 | 40126
127 | 40127
128 | 40128
129 | 40129
130 | 40130
131 | 40131
132 | 40132
133 | 40133
134 | 40134
135 | 40135
136 | 40136
137 | 40137
138 | 40138
139 | 40139
140 | 40140
141 | 40141
142 | 40142
143 | 40143
144 | 40144
145 | 40145
146 | 40146
147 | 40147
148 | 40148
149 | 40149
150 | 40150
151 | 40151
152 | 40152
153 | 40153
154 | 40154
155 | 40155
156 | 40156
157 | 40157
158 | 40158
159 | 40159
160 | 40160
161 | 40161
162 | 40162
163 | 40163
164 | 40164
165 | 40165
166 | 40166
167 | 40167
168 | 40168
169 | 40169
170 | 40170
171 | 40171
172 | 40172
173 | 40173
174 | 40174
175 | 40175
176 | 40176
177 | 40177
178 | 40178
179 | 40179
180 | 40180
181 | 40181
182 | 40182
183 | 40183
184 | 40184
185 | 40185
186 | 40186
187 | 40187
188 | 40188
189 | 40189
190 | 40190
191 | 40191
192 | 40192
193 | 40193
194 | 40194
195 | 40195
196 | 40196
197 | 40197
198 | 40198
199 | 40199
200 | 40200
201 | 40201
202 | 40202
203 | 40203
204 | 40204
205 | 40205
206 | 40206
207 | 40207
208 | 40208
209 | 40209
210 | 40210
211 | 40211
212 | 40212
213 | 40213
214 | 40214
215 | 40215
216 | 40216
217 | 40217
218 | 40218
219 | 40219
220 | 40220
221 | 40221
222 | 40222
223 | 40223
224 | 40224
225 | 40225
226 | 40226
227 | 40227
228 | 40228
229 | 40229
230 | 40230
231 | 40231
232 | 40232
233 | 40233
234 | 40234
235 | 40235
236 | 40236
237 | 40237
238 | 40238
239 | 40239
240 | 40240
241 | 40241
242 | 40242
243 | 40243
244 | 40244
245 | 40245
246 | 40246
247 | 40247
248 | 40248
249 | 40249
250 | 40250
251 | 40251
252 | 40252
253 | 40253
254 | 40254
255 | 40255
256 | 40256
257 | 40257
258 | 40258
259 | 40259
260 | 40260
261 | 40261
262 | 40262
263 | 40263
264 | 40264
265 | 40265
266 | 40266 | Water Out? | °C
267 | 40267
268 | 40268
269 | 40269
270 | 40270
271 | 40271
272 | 40272
273 | 40273
274 | 40274
275 | 40275
276 | 40276
277 | 40277
278 | 40278
279 | 40279
280 | 40280
281 | 40281
282 | 40282
283 | 40283
284 | 40284
285 | 40285
286 | 40286
287 | 40287
288 | 40288
289 | 40289
290 | 40290
291 | 40291
292 | 40292
293 | 40293
294 | 40294
295 | 40295
296 | 40296
297 | 40297
298 | 40298
299 | 40299
300 | 40300
301 | 40301
302 | 40302
303 | 40303
304 | 40304
305 | 40305
306 | 40306
307 | 40307
308 | 40308
309 | 40309
310 | 40310
311 | 40311
312 | 40312
313 | 40313
314 | 40314
315 | 40315
316 | 40316
317 | 40317
318 | 40318
319 | 40319
320 | 40320
321 | 40321
322 | 40322
323 | 40323
324 | 40324
325 | 40325
326 | 40326
327 | 40327
328 | 40328
329 | 40329
330 | 40330
331 | 40331
332 | 40332
333 | 40333
334 | 40334
335 | 40335
336 | 40336
337 | 40337
338 | 40338
339 | 40339
340 | 40340
341 | 40341
342 | 40342
343 | 40343
344 | 40344
345 | 40345
346 | 40346
347 | 40347
348 | 40348
349 | 40349
350 | 40350
351 | 40351
352 | 40352
353 | 40353
354 | 40354
355 | 40355
356 | 40356
357 | 40357
358 | 40358
359 | 40359
360 | 40360
361 | 40361
362 | 40362
363 | 40363
364 | 40364
365 | 40365
366 | 40366
367 | 40367
368 | 40368
369 | 40369
370 | 40370
371 | 40371
372 | 40372
373 | 40373
374 | 40374
375 | 40375
376 | 40376